Załącznik nr 1

Zamawiający:

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy,

43-385 Jasienica 845

Wykonawca:

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

tel. / fax: ……………………../…………………

e-mail:     ..............................................................

reprezentowany przez:

…………………………………………..

…………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OFERTA

## 1.  Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Dostawa aparatu USG”.

OFERUJEMY WYKONANIE ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z WYMOGAMI OKREŚLONYMI W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, ZA CENĘ RYCZAŁTOWĄ:

netto(bez podatku VAT)      .....................................PLN

podatek VAT w wysokości  ...........% tj. ............................. PLN

brutto (łącznie z podatkiem VAT)  ............................................PLN

(słownie: ..........................................................................................................................................)

2.

| Okres gwarancji |  | m-cy |
| --- | --- | --- |

Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 48 miesięcy.

3.

| Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2018 poz. 646) jestem/jesteśmy | mikro przedsiębiorstwem Tak/Nie | małym przedsiębiorstwem Tak/Nie | średnim przedsiębiorstwem Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

a)  czy Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej                ……… (Tak/Nie)

b)  czy Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej  ……….. (Tak/Nie)

4.  Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

5. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu

przetargowym, określone w Rozdziale. 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz

załączamy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

6.  Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujący zakres zamówienia:

- wykonanie ……………………………. Firma o nazwie: ………………………….. z siedzibą

w …………………………………. Reprezentowana przez: ………………………………

- wykonanie ……………………………. Firma o nazwie: ………………………….. z siedzibą

w …………………………………. Reprezentowana przez: ………………………………

- Oświadczam, że spełniono wobec mnie obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

............................, dn. _ _ . _ _ .___ r.                                  ………………………………………………………………………...

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/

Ta oferta zawiera następujące załączniki:

………………..

………………

………………

Załącznik Nr 2A

Zamawiający:

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy,

43-385 Jasienica 845

Wykonawca:

………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp ),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Dostawa aparatu USG ”

(nazwa zamówienia publicznego)

prowadzonego przez Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w

Rozdziale 5 ust. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Rozdziale 5 ust. 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..

..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..,

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 2B

Zamawiający:

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy,

43-385 Jasienica 845

Wykonawca:

…………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………

imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Dostawa aparatu USG ”

(nazwa zamówienia publicznego)

prowadzonego przez Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy,

(oznaczenie zamawiającego),

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 			…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3  				 Zamawiający:

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy,

43-385 Jasienica 845

„Dostawa aparatu USG ”

(nazwa zamówienia publicznego)

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE APARATU USG

| L.p. |  |  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | 2. | 3. | 4. |
|  |  |  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2018 | Tak |  |
|  |  |  | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
|  |  |  | Aparat wykonany w technologii całkowicie cyfrowej | Tak |  |
|  |  |  | Ilość niezależnych kanałów procesowych | Powyżej 60 000 |  |
|  |  |  | Zakres częstotliwości pracy potwierdzony zakresem częstotliwości sond możliwych do podłączenia do aparatu | Min. 1,5-16 MHz |  |
|  |  |  | Niezależne równoważne gniazda głowic obrazowych przełączane elektroniczne | Min. 4 |  |
|  |  |  | Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyświetlany na ekranie | Min. 240 dB |  |
|  |  |  | Dotykowy wyświetlacz LED do sterowania wybranymi funkcjami aparatu o przekątnej min. 12 cali | Tak |  |
|  |  |  | Monitor LCD bez przeplotu o przekątnej min. 21 cali, rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli, z regulacją położenia (obrót, pochylenie, wysokość) niezależnie od pulpitu. | Tak |  |
|  |  |  | Regulowana wysokość i obrót panelu sterowania | Tak |  |
|  |  |  | Możliwość wyboru wersji oprogramowania w języku polskim | Tak |  |
|  |  |  | Archiwizacja obrazów na dysku twardym wbudowanym w aparat, nagrywarce CD/DVD w formatach kompatybilnych z systemem Windows oraz na pamięciach USB w formatach kompatybilnych z systemem Windows | Tak |  |
|  |  |  | Pojemność dysku twardego | Min. 1 TB |  |
|  |  |  | Min. 5 portów USB w tym 2 z przodu aparatu | Tak |  |
|  |  |  | Zapis obrazów i pętli w formacie raw data na dysku twardym aparatu | Tak |  |
|  |  |  | Możliwość tworzenia własnych ustawień (tzw. presetów) | Min. 70 |  |
|  |  |  | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cine loop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego | Tak |  |
|  |  |  | Ilość klatek pamięci CINE | Min. 15 000 |  |
|  |  |  | Możliwość regulacji podstawowych parametrów na zatrzymanym obrazie. Min.: TGC, LGC, wzmocnienie (2D, tryby dopplerowskie), zakres dynamiki, mapy szarości, mapy koloru, linia bazowa, odwrócenie spektrum i koloru (invert) i inne (wymienić) | Tak |  |
|  |  |  | Biało-czarna drukarka termiczna | Tak |  |
| TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | 2. | 3. | 4. |
|  |  |  | Tryb 2D (B-Mode) | Tak |  |
|  |  |  | Zakres ustawienia głębokości penetracji | Min. 2 – 40 cm |  |
|  |  |  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. zoom) a także obrazu z pamięci CINE | Min. 10x |  |
|  |  |  | Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na pełny ekran | Tak |  |
|  |  |  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem przesunięcia lub inwersji faz | Tak |  |
|  |  |  | Strefowe wzmocnienie obrazu na wybranych głębokościach (TGC) | Min. 8 stref |  |
|  |  |  | Strefowe pionowe wzmocnienie obrazu (LGC) | Min. 6 stref |  |
|  |  |  | Możliwość doboru prędkości akustycznej według charakterystyki tkanek, min.: tłuszcz, mięśnie, płyn | Tak |  |
|  |  |  | Rotacja obrazu co 90 stopni (0, 90, 180, 270 stopni) | Tak |  |
|  |  |  | Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek oraz zmniejszenia plamek i wyostrzenia krawędzi | Tak |  |
|  |  |  | Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym) | Tak |  |
|  |  |  | Maksymalna ilość kątów obrazowania wielokierunkowego | Min. 9 |  |
|  |  |  | Prędkość odświeżania w trybie 2D | Powyżej 1300 obr./sek. |  |
|  |  |  | Tryb M | Tak |  |
|  |  |  | Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M | Min . 5 |  |
|  |  |  | Tryb M z efektem Dopplera kolorowego | Tak |  |
|  |  |  | Możliwość wyboru formatu wyświetlania (stosunek wielkości obrazu 2D do M) bezpośrednio z pulpitu aparatu lub ekranu dotykowego | Tak |  |
|  |  |  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak |  |
|  |  |  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ | Min. 9 m/s |  |
|  |  |  | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej | Min. 0,5 - 30 mm |  |
|  |  |  | Kąt korekcji bramki dopplerowskiej | Min. 0 do +/-89 stopni |  |
|  |  |  | Szybka zmiana kąta w pozycjach -60/0/60 stopni za pomocą jednego przycisku | Tak |  |
|  |  |  | Możliwość wyboru formatu wyświetlania (stosunek wielkości obrazu 2D do spektrum Dopplera PW) bezpośrednio z pulpitu aparatu lub ekranu dotykowego | Tak |  |
|  |  |  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  |
|  |  |  | Maksymalna prędkość odświeżania obrazu dla Dopplera kolorowgo | Powyżej 500 obr./sek. |  |
|  |  |  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego na oferowanych głowicach liniowych | Min. +/-30 stopni |  |
|  |  |  | Tryb angiologiczny /Power Doppler/ | Tak |  |
|  |  |  | Tryb Power Doppler kierunkowy | Tak |  |
|  |  |  | Rozszerzony tryb kolorowego Dopplera o wysokiej rozdzielczości i czułości do dokładnego obrazowania przepływów szczególnie w małych naczyniach | Tak |  |
|  |  |  | Tryb Duplex /2D+PWD lub CD/ | Tak |  |
|  |  |  | Tryb Triplex /2D+PWD+CD/ | Tak |  |
|  |  |  | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode, Dopplera kolorowego i Dopplera spektralnego. Automatyczne ustawienie pola Dopplera kolorowego w naczyniu. | Tak |  |
|  |  |  | Automatyczne dopasowanie i podążanie pola Dopplera kolorowego i bramki Dopplera spektralnego PW za badanym naczyniem w badaniach naczyniowych | Tak |  |
| GŁOWICE |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | 2. | 3. | 4. |
|  |  |  | Głowica convex wykonana w technologii single crystal lub podobnej poprawiającej jakość obrazowania, wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań j. brzusznej, ginekologiczno-położniczych, echa płodu i innych. | Tak |  |
|  |  |  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika | Min. 1,5-5,0 MHz |  |
|  |  |  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode | Min. 3 |  |
|  |  |  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego | Min. 4 |  |
|  |  |  | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler | Min. 3 |  |
|  |  |  | Ilość elementów | Min. 192 |  |
|  |  |  | Kąt pola obrazowego głowicy | Min. 60 stopni |  |
|  |  |  | Rozszerzony kąt pola obrazowego głowicy | Min. 80 stopni |  |
|  |  |  | Głębokość obrazowania | Min. 40 cm |  |
|  |  |  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań naczyniowych i małych oraz powierzchownie położonych narządów. | Tak |  |
|  |  |  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika | Min. 3–13 MHz |  |
|  |  |  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode | Min. 3 |  |
|  |  |  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego | Min. 3 |  |
|  |  |  | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler | Min. 3 |  |
|  |  |  | Długość pola obrazowego | Poniżej 40 mm |  |
|  |  |  | Ilość elementów | Min. 192 |  |
|  |  |  | Obrazowanie trapezowe | Tak |  |
| OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE |  |  |  |  |  |
| 1. |  | 2. |  | 3. | 4. |
|  |  | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PS, ED, PI, RI, HR i inne z możliwością ich konfigurowania) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym |  | Tak |  |
|  |  | Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: j.brzuszna, ginekologia, położnictwo, kardiologia, naczynia, małe i powierzchowne narządy, urologia i inne |  | Tak |  |
|  |  | Raporty z każdego rodzaju badań |  | Tak |  |
|  |  | Możliwość dołączania zdjęć do raportu |  | Tak |  |
| OPCJE ROZBUDOWY (dostępne na dzień składania ofert) |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. |  |  | 3. | 4. |
|  | Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (4D) z głowic wolumetrycznych (objętościowych) convex i endovaginalnej z maksymalną prędkością obrazowania powyżej 50 objętości/sek. |  |  | Tak |  |
|  | Głowice objętościowe pracujące w trybie 4D: convex i endovaginalna |  |  | Tak |  |
|  | Obrazowanie objętościowe serca płodu tzw. STIC |  |  | Tak |  |
|  | Obrazowanie tzw. tomograficzne – wyświetlanie kilku warstw danej objętości jednocześnie na ekranie |  |  | Tak |  |
|  | Automatyczna detekcja przekrojów oraz automatyczny pomiar dla centralnego układu nerwowego płodu realizowane z uzyskanej objętości 3D głowy płodu. |  |  | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar pęcherzyków w jajniku z oznaczeniem poszczególnych pęcherzyków na obrazie 3D. |  |  | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar podstawowych parametrów biometrii płodu (min. BPD, HC, AC i FL) |  |  | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar NT |  |  | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar objętości w trybie 3D |  |  | Tak |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne |  |  | Tak |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne przepływów w Color lub Power Dopplerze |  |  | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar IMT |  |  | Tak |  |
|  | Obrazowanie z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastującego w tym z niskim indeksem mechanicznym |  |  | Tak |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD) sterowany pod kontrolą obrazu 2D |  |  | Tak |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu w trybie CWD przy kącie korekcji 0⁰ |  |  | Min. 20 m/s |  |
|  | Moduł EKG wbudowany w aparat |  |  | Tak |  |
|  | Tryb kolorowy i spektralny Doppler tkankowy |  |  | Tak |  |
|  | Tryb anatomiczny M-mode min. z 3 kursorów (linii prostych) jednocześnie |  |  | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar frakcji wyrzutowej EF |  |  | Tak |  |
|  | Analiza kurczliwości mięśnia sercowego Strain i Strain Rate realizowana na bazie Dopplera tkankowego |  |  | Tak |  |
|  | Analiza kurczliwości mięśnia sercowego Strain i Strain Rate realizowana w oparciu o metodę śledzenia tkanki w trybie 2D (bez użycia Dopplera tkankowego) |  |  | Tak |  |
|  | Obrazowanie sztywności tkanek – elastografia typu strain z możliwością obrazowania na dwóch półobrazach obrazu 2D i 2D z elastogramem na żywo oraz możliwością pomiarów strain ratio |  |  | Tak |  |
|  | Elastografia akustyczna (uzyskanie fali poprzecznej dzięki wykorzystaniu fali ultradźwiękowej wysłanej z głowicy). Wynik uzyskany jako obraz elastogramu w mapach koloru oraz w wartościach liczbowych. Analiza wykonanego badania elastograficznego – jednostka miary kPa |  |  | Tak |  |
|  | Możliwość bezprzewodowego połączenia z siecią – Wi-Fi |  |  | Tak |  |
|  | Połączenie z siecią szpitalną w standardzie DICOM min. Print, Store, Storage Commitment, Media Exchange, Worklist, MPPS, Query/Retrieve |  |  | Tak |  |
|  | Głowice convex, endokawitarne, liniowe i sektorowe (phased array) inne niż oferowane |  |  | Tak |  |
| INNE |  |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem) |  |  | Tak |  |
|  | Szkolenia z obsługi aparatu: minimum 2 (w dwóch różnych terminach) dla 4 osób |  |  | Tak |  |
|  | Certyfikat lub inny dokument dopuszczający aparat do użytkowania na terenie Polski i UE wymagany obowiązującymi przepisami prawa, jak: certyfikaty CE, deklaracje zgodności, wpis do rejestru wyrobów medycznych - zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych /t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późniejszymi zmianami/ |  |  | Tak |  |
|  | Dostawca i serwis muszą posiadać autoryzację producenta |  |  | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu – 48 godz. w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) |  |  | Tak |  |
|  | Czas naprawy – 3 dni robocze a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy 10 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) |  |  | Tak |  |
|  | Przeglądy w okresie gwarancji – min. 1 na rok |  |  | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych – min. 10 lat |  |  | Tak |  |

Załącznik nr 4		               Zamawiający: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy,

43-385 Jasienica 845

„Dostawa aparatu USG ”

| Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze |  |
| --- | --- |
| TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA | W świetle obowiązujących przepisów Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. |
| DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA | Dane kontaktowe administratora: Jasienica 845, 43-385 Jasienica, tel: 33/8153283 e-mail: kierownik@sgzozjasienica.plsekretariat@jasienica.pl |
| DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH | Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy: 43-385 Jasienica 845 tel: 33/8153283, e-mail: : iod@sgzozjasienica.pl Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. |
| CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA | Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr SGZOZ/ZP.1.2018 „Dostawa aparatu USG” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 39 Pzp; |
| ODBIORCY DANYCH | Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; |
| OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH | Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy |
| INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEMOWANIU DECYZJI | W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; |
| PRAWA PODMIOTÓW DANYCH | - posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *; |
| PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO | Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO. |
| NIE PRZYSŁUGUJE PRAWO DO: | - nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. |
| INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH | obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; |

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załącznik Nr 5                       Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia na:

„Dostawa aparatu USG ”

(nazwa zamówienia publicznego)

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) …….……………….……………..……………… będąc upoważnionym(/mi) do

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

reprezentowania:

…………………………….………………………………….………………………………………………..……

(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

o ś w i a d c z a m(/y),

że  stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, oddam/my Wykonawcy:

…………………………………………………………………....…………………………….…………….…….

(nazwa i adres  Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji niezbędne zasoby ……………………………………………………………………………….

(zakres udostępnianych zasobów)

na potrzeby wykonania zamówienia  pn.

„Dostawa aparatu USG ”

(nazwa zamówienia publicznego)

przez  okres realizacji zamówienia  i w celu jego  należytego wykonania.

Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy w odniesieniu do warunków dotyczących:  wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zobowiązuje się do realizacji dostaw w zakresie udostępnionych przeze mnie zasobów.

………………………………………………..

(miejsce i data złożenia oświadczenia)

………………….………………………………….……………..………………………

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania   oświadczeń woli

w imieniu podmiotu oddającego do  dyspozycji zasoby

Załącznik nr 6   				 Zamawiający:

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy,

43-385 Jasienica 845

„Dostawa aparatu USG ”

(nazwa zamówienia publicznego)

Wykonawca:

………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO APARATU USG

| L.p. |  |  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | 2. | 3. | 4. |
|  |  |  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2018 | Tak |  |
|  |  |  | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
|  |  |  | Aparat wykonany w technologii całkowicie cyfrowej | Tak |  |
|  |  |  | Ilość niezależnych kanałów procesowych | Powyżej 60 000 |  |
|  |  |  | Zakres częstotliwości pracy potwierdzony zakresem częstotliwości sond możliwych do podłączenia do aparatu | Min. 1,5-16 MHz |  |
|  |  |  | Niezależne równoważne gniazda głowic obrazowych przełączane elektroniczne | Min. 4 |  |
|  |  |  | Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyświetlany na ekranie | Min. 240 dB |  |
|  |  |  | Dotykowy wyświetlacz LED do sterowania wybranymi funkcjami aparatu o przekątnej min. 12 cali | Tak |  |
|  |  |  | Monitor LCD bez przeplotu o przekątnej min. 21 cali, rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli, z regulacją położenia (obrót, pochylenie, wysokość) niezależnie od pulpitu. | Tak |  |
|  |  |  | Regulowana wysokość i obrót panelu sterowania | Tak |  |
|  |  |  | Możliwość wyboru wersji oprogramowania w języku polskim | Tak |  |
|  |  |  | Archiwizacja obrazów na dysku twardym wbudowanym w aparat, nagrywarce CD/DVD w formatach kompatybilnych z systemem Windows oraz na pamięciach USB w formatach kompatybilnych z systemem Windows | Tak |  |
|  |  |  | Pojemność dysku twardego | Min. 1 TB |  |
|  |  |  | Min. 5 portów USB w tym 2 z przodu aparatu | Tak |  |
|  |  |  | Zapis obrazów i pętli w formacie raw data na dysku twardym aparatu | Tak |  |
|  |  |  | Możliwość tworzenia własnych ustawień (tzw. presetów) | Min. 70 |  |
|  |  |  | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cine loop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego | Tak |  |
|  |  |  | Ilość klatek pamięci CINE | Min. 15 000 |  |
|  |  |  | Możliwość regulacji podstawowych parametrów na zatrzymanym obrazie. Min.: TGC, LGC, wzmocnienie (2D, tryby dopplerowskie), zakres dynamiki, mapy szarości, mapy koloru, linia bazowa, odwrócenie spektrum i koloru (invert) i inne (wymienić) | Tak |  |
|  |  |  | Biało-czarna drukarka termiczna | Tak |  |
| TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | 2. | 3. | 4. |
|  |  |  | Tryb 2D (B-Mode) | Tak |  |
|  |  |  | Zakres ustawienia głębokości penetracji | Min. 2 – 40 cm |  |
|  |  |  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. zoom) a także obrazu z pamięci CINE | Min. 10x |  |
|  |  |  | Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na pełny ekran | Tak |  |
|  |  |  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem przesunięcia lub inwersji faz | Tak |  |
|  |  |  | Strefowe wzmocnienie obrazu na wybranych głębokościach (TGC) | Min. 8 stref |  |
|  |  |  | Strefowe pionowe wzmocnienie obrazu (LGC) | Min. 6 stref |  |
|  |  |  | Możliwość doboru prędkości akustycznej według charakterystyki tkanek, min.: tłuszcz, mięśnie, płyn | Tak |  |
|  |  |  | Rotacja obrazu co 90 stopni (0, 90, 180, 270 stopni) | Tak |  |
|  |  |  | Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek oraz zmniejszenia plamek i wyostrzenia krawędzi | Tak |  |
|  |  |  | Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym) | Tak |  |
|  |  |  | Maksymalna ilość kątów obrazowania wielokierunkowego | Min. 9 |  |
|  |  |  | Prędkość odświeżania w trybie 2D | Powyżej 1300 obr./sek. |  |
|  |  |  | Tryb M | Tak |  |
|  |  |  | Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M | Min . 5 |  |
|  |  |  | Tryb M z efektem Dopplera kolorowego | Tak |  |
|  |  |  | Możliwość wyboru formatu wyświetlania (stosunek wielkości obrazu 2D do M) bezpośrednio z pulpitu aparatu lub ekranu dotykowego | Tak |  |
|  |  |  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak |  |
|  |  |  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ | Min. 9 m/s |  |
|  |  |  | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej | Min. 0,5 - 30 mm |  |
|  |  |  | Kąt korekcji bramki dopplerowskiej | Min. 0 do +/-89 stopni |  |
|  |  |  | Szybka zmiana kąta w pozycjach -60/0/60 stopni za pomocą jednego przycisku | Tak |  |
|  |  |  | Możliwość wyboru formatu wyświetlania (stosunek wielkości obrazu 2D do spektrum Dopplera PW) bezpośrednio z pulpitu aparatu lub ekranu dotykowego | Tak |  |
|  |  |  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  |
|  |  |  | Maksymalna prędkość odświeżania obrazu dla Dopplera kolorowgo | Powyżej 500 obr./sek. |  |
|  |  |  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego na oferowanych głowicach liniowych | Min. +/-30 stopni |  |
|  |  |  | Tryb angiologiczny /Power Doppler/ | Tak |  |
|  |  |  | Tryb Power Doppler kierunkowy | Tak |  |
|  |  |  | Rozszerzony tryb kolorowego Dopplera o wysokiej rozdzielczości i czułości do dokładnego obrazowania przepływów szczególnie w małych naczyniach | Tak |  |
|  |  |  | Tryb Duplex /2D+PWD lub CD/ | Tak |  |
|  |  |  | Tryb Triplex /2D+PWD+CD/ | Tak |  |
|  |  |  | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode, Dopplera kolorowego i Dopplera spektralnego. Automatyczne ustawienie pola Dopplera kolorowego w naczyniu. | Tak |  |
|  |  |  | Automatyczne dopasowanie i podążanie pola Dopplera kolorowego i bramki Dopplera spektralnego PW za badanym naczyniem w badaniach naczyniowych | Tak |  |
| GŁOWICE |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | 2. | 3. | 4. |
|  |  |  | Głowica convex wykonana w technologii single crystal lub podobnej poprawiającej jakość obrazowania, wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań j. brzusznej, ginekologiczno-położniczych, echa płodu i innych. | Tak |  |
|  |  |  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika | Min. 1,5-5,0 MHz |  |
|  |  |  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode | Min. 3 |  |
|  |  |  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego | Min. 4 |  |
|  |  |  | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler | Min. 3 |  |
|  |  |  | Ilość elementów | Min. 192 |  |
|  |  |  | Kąt pola obrazowego głowicy | Min. 60 stopni |  |
|  |  |  | Rozszerzony kąt pola obrazowego głowicy | Min. 80 stopni |  |
|  |  |  | Głębokość obrazowania | Min. 40 cm |  |
|  |  |  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań naczyniowych i małych oraz powierzchownie położonych narządów. | Tak |  |
|  |  |  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika | Min. 3–13 MHz |  |
|  |  |  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode | Min. 3 |  |
|  |  |  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego | Min. 3 |  |
|  |  |  | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler | Min. 3 |  |
|  |  |  | Długość pola obrazowego | Poniżej 40 mm |  |
|  |  |  | Ilość elementów | Min. 192 |  |
|  |  |  | Obrazowanie trapezowe | Tak |  |
| OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE |  |  |  |  |  |
| 1. |  | 2. |  | 3. | 4. |
|  |  | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PS, ED, PI, RI, HR i inne z możliwością ich konfigurowania) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym |  | Tak |  |
|  |  | Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: j.brzuszna, ginekologia, położnictwo, kardiologia, naczynia, małe i powierzchowne narządy, urologia i inne |  | Tak |  |
|  |  | Raporty z każdego rodzaju badań |  | Tak |  |
|  |  | Możliwość dołączania zdjęć do raportu |  | Tak |  |
| OPCJE ROZBUDOWY (dostępne na dzień składania ofert) |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. |  |  | 3. | 4. |
|  | Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (4D) z głowic wolumetrycznych (objętościowych) convex i endovaginalnej z maksymalną prędkością obrazowania powyżej 50 objętości/sek. |  |  | Tak |  |
|  | Głowice objętościowe pracujące w trybie 4D: convex i endovaginalna |  |  | Tak |  |
|  | Obrazowanie objętościowe serca płodu tzw. STIC |  |  | Tak |  |
|  | Obrazowanie tzw. tomograficzne – wyświetlanie kilku warstw danej objętości jednocześnie na ekranie |  |  | Tak |  |
|  | Automatyczna detekcja przekrojów oraz automatyczny pomiar dla centralnego układu nerwowego płodu realizowane z uzyskanej objętości 3D głowy płodu. |  |  | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar pęcherzyków w jajniku z oznaczeniem poszczególnych pęcherzyków na obrazie 3D. |  |  | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar podstawowych parametrów biometrii płodu (min. BPD, HC, AC i FL) |  |  | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar NT |  |  | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar objętości w trybie 3D |  |  | Tak |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne |  |  | Tak |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne przepływów w Color lub Power Dopplerze |  |  | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar IMT |  |  | Tak |  |
|  | Obrazowanie z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastującego w tym z niskim indeksem mechanicznym |  |  | Tak |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD) sterowany pod kontrolą obrazu 2D |  |  | Tak |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu w trybie CWD przy kącie korekcji 0⁰ |  |  | Min. 20 m/s |  |
|  | Moduł EKG wbudowany w aparat |  |  | Tak |  |
|  | Tryb kolorowy i spektralny Doppler tkankowy |  |  | Tak |  |
|  | Tryb anatomiczny M-mode min. z 3 kursorów (linii prostych) jednocześnie |  |  | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar frakcji wyrzutowej EF |  |  | Tak |  |
|  | Analiza kurczliwości mięśnia sercowego Strain i Strain Rate realizowana na bazie Dopplera tkankowego |  |  | Tak |  |
|  | Analiza kurczliwości mięśnia sercowego Strain i Strain Rate realizowana w oparciu o metodę śledzenia tkanki w trybie 2D (bez użycia Dopplera tkankowego) |  |  | Tak |  |
|  | Obrazowanie sztywności tkanek – elastografia typu strain z możliwością obrazowania na dwóch półobrazach obrazu 2D i 2D z elastogramem na żywo oraz możliwością pomiarów strain ratio |  |  | Tak |  |
|  | Elastografia akustyczna (uzyskanie fali poprzecznej dzięki wykorzystaniu fali ultradźwiękowej wysłanej z głowicy). Wynik uzyskany jako obraz elastogramu w mapach koloru oraz w wartościach liczbowych. Analiza wykonanego badania elastograficznego – jednostka miary kPa |  |  | Tak |  |
|  | Możliwość bezprzewodowego połączenia z siecią – Wi-Fi |  |  | Tak |  |
|  | Połączenie z siecią szpitalną w standardzie DICOM min. Print, Store, Storage Commitment, Media Exchange, Worklist, MPPS, Query/Retrieve |  |  | Tak |  |
|  | Głowice convex, endokawitarne, liniowe i sektorowe (phased array) inne niż oferowane |  |  | Tak |  |
| INNE |  |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem) |  |  | Tak |  |
|  | Szkolenia z obsługi aparatu: minimum 2 (w dwóch różnych terminach) dla 4 osób |  |  | Tak |  |
|  | Certyfikat lub inny dokument dopuszczający aparat do użytkowania na terenie Polski i UE wymagany obowiązującymi przepisami prawa, jak: certyfikaty CE, deklaracje zgodności, wpis do rejestru wyrobów medycznych - zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych /t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późniejszymi zmianami/ |  |  | Tak |  |
|  | Dostawca i serwis muszą posiadać autoryzację producenta |  |  | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu – 48 godz. w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) |  |  | Tak |  |
|  | Czas naprawy – 3 dni robocze a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy 10 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) |  |  | Tak |  |
|  | Przeglądy w okresie gwarancji – min. 1 na rok |  |  | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych – min. 10 lat |  |  | Tak |  |

..........................., dn. _ _ . _ _ .___ r.                                  ………………………………………………………………………...

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/

Załącznik nr 7

Wykaz zrealizowanych robót

„Dostawa aparatu USG ”

(nazwa zamówienia publicznego)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści SIWZ w okresie  ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie należycie wykonałem, niżej wymienione dostawy :

| Lp. | Nazwa zadania | Zamawiający |  | Wartość zamówienia w zł. | Termin wykonania zamówienia | Miejsce realizacji zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Adres |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

Oświadczam/my* że:

poz……………………...wykazu stanowi doświadczenie Wykonawcy składającego ofertę,

poz…………..………….wykazu jest doświadczeniem oddanym do dyspozycji przez inny podmiot, na potwierdzenie czego załączam pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji swoich zasobów.

Wykonawca dołącza dowody potwierdzające, że ww. dostawy zostały wykonane należycie, np., referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego  dostawy  były wykonywane.

.........................., dn. _ _ . _ _ .____ r.

………………………....................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli

# Załącznik Nr 8	 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI  DO   GRUPY KAPITAŁOWEJ  ZGODNIE Z ART. 24  ust. 11 ustawy Pzp

Zamawiający:

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy,

43-385 Jasienica 845

„Dostawa aparatu USG ”

(nazwa zamówienia publicznego)

Wykonawca:

…………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Dostawa aparatu USG ”

(nazwa zamówienia publicznego)

.

oświadczam, co następuje:

po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert zamieszczoną przez Zamawiającego na stronie internetowej oświadczam, że należę / nie należę*  do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w skład której wchodzi/ą Wykonawca/y, który/rzy złożył/li ofertę tj.:

1. ………………………………………………………….

2. ………………………………………………………….

3. …………………………………………….……………

(wpisać wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty)

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, przedstawiam następujące informacje
i dowody, że powiązania z ww. podmiotami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu: …………………………………………………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………..……………..……...........………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………..…………………………………………

Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  oraz pieczątka / pieczątki