Załącznik nr 1

Wykonawca:

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

tel. / fax: ……………………../…………………

e-mail:     ..............................................................

reprezentowany przez:

…………………………………………..

…………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OFERTA

## 1.  Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Dostawę aparatu rentgenowskiego wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni RTG” oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ, za cenę ryczałtową:

netto(bez podatku VAT)      .....................................PLN

podatek VAT w wysokości  ...........% tj. ............................. PLN

brutto (łącznie z podatkiem VAT)  ............................................PLN

(słownie: ..........................................................................................................................................)

w tym:

aparat RTG ………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa, model, producent)

netto(bez podatku VAT)      .....................................PLN

podatek VAT w wysokości  ...........% tj. ............................. PLN

brutto (łącznie z podatkiem VAT)  ............................................PLN

(słownie: ..........................................................................................................................................)

adaptacja pomieszczeń: netto(bez podatku VAT)      .....................................PLN

podatek VAT w wysokości  ...........% tj. ............................. PLN

brutto (łącznie z podatkiem VAT)  ............................................PLN

(słownie: ..........................................................................................................................................)

- Kryteria poza cenowe:

Parametry techniczne oferowanego aparatu

| L p. | PARAMETR / WARUNEK | Jednostka | Parametr techniczny oferowanego aparatu RTG* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Detektor - Wielkość piksela | μm | Max. 125, >100 – 0 pkt ≤100 – 6 pkt |
| 2 | Detektor - DQE | % | Min. 70, <72 – 0 pkt ≥72 <75 – 2 pkt ≥75 – 5 pkt |
| 3 | Detektor - Matryca detektora | piksele | Min. 10MP, <14MP – 0 pkt ≥14MP – 6 pkt Tak, Podać |
| 4 | Detektor - Kaseta ochronna detektora do zdjęć skośnych z wytrzymałością nacisku min. 250 kg |  | NIE – 0 pkt TAK – 4 pkt Podać |
| 5 | Stół do zdjęć - Współczynnik pochłaniania promieniowania płyty stołu przy 100 kV | mm Al | >0,8 – 0 pkt ≤0,8 – 4 pkt Tak, podać |
| 6 | Stacja lekarska - Automatyczne blendowanie obszaru kolimacji |  | Nie = 0 pkt Tak = 5 pkt |

*Uwaga: Wskazanie parametrów technicznych niższych niż wymagane lub wyższych niż dopuszczone przez Zamawiającego będzie skutkowało odrzuceniem oferty przez Zamawiającego ze względu na niezgodność oferty z SIWZ.

- Oferowany okres gwarancji Deklarujemy wydłużenie minimalnego 24 miesięcznego okresu gwarancji, wymaganego przez Zamawiającego, do ……………………. miesięcy**

(** okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 48 miesięcy.)

| - Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję)***: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ Mikroprzedsiębiorstwo |  |  |  |  |  |
| □ Małe przedsiębiorstwo |  |  |  |  |  |
| □ Średnie przedsiębiorstwo |  |  |  |  |  |
| *** W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno. Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. |  |  |  |  |  |

a)  czy Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej  ……..… (Tak/Nie)

- czy Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej …..…(Tak/Nie)

- Termin wykonania zamówienia: w zakresie §1 ust. 2 pkt 1-7 umowy, w terminach wcześniej ustalonych z osobą upoważnioną przez Zamawiającego do 35 dni od dnia zawarcia umowy, a w zakresie §1 ust. 2 pkt 8-10 umowy do 63 dni od dnia zawarcia umowy.

- Termin płatności: zgodnie ze wzorem umowy.

- Niniejszym oświadczam, że:

- zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;

- zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuję go bez zastrzeżeń;

- przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;

- jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego w SIWZ;

- Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujący zakres zamówienia:

- wykonanie ……………………………. Firma o nazwie: ………………………….. z siedzibą

w …………………………………. Reprezentowana przez: ………………………………

- wykonanie ……………………………. Firma o nazwie: ………………………….. z siedzibą

w …………………………………. Reprezentowana przez: ………………………………

- Oświadczam, że spełniono wobec mnie obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

............................., dn. _ _ . _ _ .2019 r.                           ………………………..………………………...

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/

Ta oferta zawiera następujące załączniki:

…………………….

…….……………..

Załącznik Nr 2A

Wykonawca:

……………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp ),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Dostawa aparatu rentgenowskiego wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni RTG”

(nazwa zamówienia publicznego)

prowadzonego przez Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

(oznaczenie zamawiającego)

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 
w  ogłoszeniu o zamówieniu oraz    Rozdziale 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Rozdziale 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

□   nie polegam na zasobach innego/ych podmiotu/ów *

□   polegam na zasobach innego/ych podmiotu/ów *

* zaznaczyć właściwe

Nazwa i adres podmiotu:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Udostępniane zasoby:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(w przypadku zaznaczenia, że Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu polega na zasobach innego podmiotu, należy wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 				……………………………………...

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 2B

Wykonawca:

…………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………

imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Dostawa aparatu rentgenowskiego wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni RTG”

(nazwa zamówienia publicznego)

prowadzonego przez Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy,

(oznaczenie Zamawiającego),

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 			…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….……

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3   „Dostawa aparatu rentgenowskiego wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni RTG”

(nazwa zamówienia publicznego)

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE aparatu rentgenowskiego

| L p. | PARAMETR / WARUNEK | Jednostka | Parametr wymagany graniczny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent |  | Podać |
| 2 | Kraj produkcji urządzenia |  | Podać |
| 3 | Nazwa i typ urządzenia |  | Podać |
| 4 | Aparat RTG i wyposażenie - rok produkcji 2019, urządzenia nowe, nie używane, nie regenerowane, nie demonstracyjne, wszystkie składowe objęte są certyfikatem CE |  | Tak |
| I System dwukolumnowy do pionowej i poziomej ekspozycji rtg |  |  |  |
| 1 | Minimalna odległość SID | cm | ≤100 |
| 2 | Maksymalna odległość SID | cm | ≥200 |
| 3 | Minimalny zakres ruchu pionowego lampy RTG na kolumnie (promienia centralnego) | cm | ≥35 do 180 |
| 4 | Informacja o odległości i kącie pochylenia głowicy wyświetlana na monitorze dotykowym LCD nad obudową głowicy |  | tak |
| II Generator |  |  |  |
| 1 | Typ generatora wysokiej częstotliwości (HF) |  | Tak, Podać |
| 2 | Moc | kW | Min. 65 |
| 3 | Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego +/-10% |  | Tak |
| 4 | Maksymalne napięcie Minimalne napięcie | kV kV | 150 40 |
| 5 | Minimalny zakres mAs | mAs | 0,5-600 |
| 6 | Maksymalny czas ekspozycji | s | 6,3 |
| 7 | Minimalny czas ekspozycji | s | 0,001 |
| 8 | Zakres prądowy | mA | 10-800 |
| 9 | Częstotliwość generatora | kHz | 100 |
| 10 | Zasilanie trójfazowe 400V | V | Tak |
| III Lampa rtg i kolimator |  |  |  |
| 1 | Wielkość ogniska dużego wg normy IEC (PN-EN) 60336 |  | 1,2 |
| 2 | Wielkość ogniska małego wg normy IEC (PN-EN) 60336 |  | 0,6 |
| 3 | Moc dużego ogniska | kW | ≥75 |
| 4 | Moc małego ogniska | kW | ≥30 |
| 5 | Pojemność cieplna anody | kHU | ≥300 |
| 6 | Pojemność cieplna kołpaka lampy RTG | kJ | min. 1100 Tak, podać |
| 7 | Prędkość obroty anody | obr./min | 2800 |
| 8 | Kolimator ręczny z obrotem |  | ≥+/- 45° Tak, podać |
| 9 | Zakres rotacji lampy wzgl. osi poziomej |  | min.+/-120° Tak, podać |
| 10 | Obrót ramienia z lampą do projekcji bocznych (lateralnych) o 90° |  | Tak, podać |
| 11 | System pomiaru dawki (DAP) z automatycznym odczytem i archiwizacją |  | Tak |
| 12 | Wysuniecie lampy w osi poziomej | cm | min.+/-12 Tak, podać |
| 13 | Automatyczne zabezpieczenie lampy przed przegrzaniem |  | Tak |
| 14 | Wbudowana filtracja AL. i Cu |  | Tak |
| IV Detektor |  |  |  |
| 1 | Płaski detektor cyfrowy, wykonany z amorficznego silikonu TFT/CsI |  | Tak |
| 2 | Mobilny i bezkablowy (wireless) |  | Tak |
| 3 | Głębokość akwizycji | bit | Min. 16, Tak, Podać |
| 4 | AED automatyczne rozpoznanie dawki |  | Tak |
| 5 | Wielkość piksela | μm | Max. 125, >100 – 0 pkt ≤100 – 6 pkt Tak, Podać |
| 6 | DQE | % | Min. 70, <72 – 0 pkt ≥72 <75 – 2 pkt ≥75 – 5 pkt Tak, Podać |
| 7 | AEC – automatyczna kontrola ekspozycji (komora trójpolowa) |  | Tak |
| 8 | Matryca detektora | piksele | Min. 10MP, <14MP – 0 pkt ≥14MP – 6 pkt Tak, Podać |
| 9 | Rozmiar detektora (obszar aktywny) | mm | Min. 350 x 430 Tak, Podać |
| 10 | Kaseta ochronna detektora do zdjęć skośnych z wytrzymałością nacisku min. 250 kg |  | NIE – 0 pkt TAK – 4 pkt Podać |
| 11 | Waga detektora | kg | Max. 4 Tak, Podać |
| 12 | Dwa akumulatory ( jeden rezerwowy plus stacja ładowania ) |  | Tak |
| V Stół do zdjęć |  |  |  |
| 1 | Typ stołu stacjonarny z automatyczną regulacją wysokości i pływającym blatem | - | Tak |
| 2 | Najniższa wysokość blatu pacjenta od podłogi (liczona do górnej krawędzi blatu) | [cm] | maks. 55, Tak, podać |
| 3 | Najwyższa wysokość blatu pacjenta od podłogi (liczona do górnej krawędzi blatu) | cm | min. 85 Tak, podać |
| 4 | Szerokość stołu do badania | cm | Min. 80 Tak, podać |
| 5 | Długość stołu | cm | Min. 215 Tak, podać |
| 6 | Dopuszczalna masa pacjenta | kg | min 250 Tak, podać |
| 7 | Przesuw wzdłużny blatu stołu | cm | Min. +/-45 Tak, podać |
| 8 | Przesuw poprzeczny blat stołu | cm | Min. +/-12 Tak, podać |
| 9 | Mechaniczna blokada ruchu blatu pływającego stołu |  | Tak |
| 10 | SID dla wykonania zdjęć pacjentowi leżącemu na stole | cm | min. 140, Tak, podać |
| 11 | Automatyka mechanizmu podnoszenia i opuszczania blatu stołu sterowana elektronicznie |  | Tak |
| 12 | Zintegrowana komora jonizacyjna |  | Tak |
| 13 | Współczynnik pochłaniania promieniowania płyty stołu przy 100 kV | mm Al | >0,8 – 0 pkt ≤0,8 – 4 pkt Tak, podać |
| 14 | Automatyczne ustawianie się detektora w osi wertykalnej lampy (mechanizm nadążania detektora za lampą) |  | Tak |
| 15 | Kratka przeciwrozproszeniowa z możliwością jej wyciągania bez użycia narzędzi |  | Tak |
| 16 | Odległość górnej krawędzi blatu od detektora | cm | max. 7 Tak, podać |
| 17 | Wyłącznik bezpieczeństwa zamocowany w stole |  | Tak |
| VI Statyw do zdjęć |  |  |  |
| 1 | Zintegrowana komora jonizacyjna | - | Tak |
| 2 | Kratka przeciwrozproszeniowa z możliwością wyciągania bez użycia narzędzi |  | Tak |
| 3 | Minimalny zakres ruchu pionowego detektora na kolumnie (promienia centralnego) | cm | 35-180 Tak, podać |
| 4 | AEC – automatyczna kontrola ekspozycji (komora trójpolowa) |  | Tak |
| 5 | Górny uchwyt rąk pacjenta dla projekcji bocznej |  | Tak |
| VII Stacja akwizycyjna technika |  |  |  |
| 1 | Komputer klasy PC |  | Tak |
| 2 | Pamięć Ram min 4GB |  | Tak |
| 3 | Dysk Twardy HDD min 500GB |  | Tak |
| 4 | Monitor LCD |  | Min. 24” Tak, podać |
| 5 | System operacyjny |  | Tak, Podać |
| 6 | Klawiatura i mysz. |  | Tak |
| 7 | Grafika zintegrowana |  | Tak |
| 8 | Procesor |  | Min. dual core i5 Tak, podać |
| 9 | UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania |  | Tak |
|  | Funkcje stacji: |  |  |
| 10 | Automatyczne czytanie danych z HIS i RIS przez interfejs DICOM |  | Tak |
| 11 | Możliwość wprowadzania danych ręcznie |  | Tak |
| 12 | Automatyczna selekcja badania z Worklisty |  | Tak |
| 13 | Możliwość definiowania programów anatomicznych dla każdego badania APR |  | Tak |
| 14 | Rejestracja dawki dla każdego badania |  | Tak |
| 15 | Automatyczna optymalizacja zdjęć po badaniu |  | Tak |
| 16 | Obrót obrazu |  | Tak |
| 17 | Mirroring tj. Odbicie lustrzane |  | Tak |
| 18 | Automatyczny zrzut obrazu z obszaru kolimacji |  | Tak |
| 19 | Ręczny zrzut zaznaczonego obrazu |  | Tak |
| 20 | Dodawanie znaczników na obrazie |  | Tak |
| 21 | Dodawanie komentarzy na obrazie |  | Tak |
| 22 | Tworzenie histogramów |  | Tak |
| 23 | Definiowanie ustawień dla min 2 użytkowników |  | Tak |
| 24 | Pełna kompatybilność z siecią DICOM |  | Tak |
| 25 | Możliwość wydruku zdjęć na drukarkach cyfrowych, kliszowych DICOM |  | Tak |
| 26 | Zdalny dostęp serwisowy |  | Tak |
| 27 | System zabezpieczony przed ingerencją osoby bez uprawnień |  | Tak |
| 28 | Polska wersja językowa oprogramowania |  | Tak, podać |
| 29 | Instrukcja obsługi w jęz. polskim |  | Tak |
| VIII Stacja lekarska |  |  |  |
| 1 | - Monitor diagnostyczny - 2 sztuki - min. 21” - czarno-biały, pionowy, LCD, - rozdzielczość co najmniej 2MP - jasność co najmniej 1200 cd/m2, - kontrast co najmniej 1400:1, - min. 14 bitów - kąt widzenia min +/-170° - rozmiar piksela 0,25mm - certyfikat sparowania monitorów |  | Tak |
| 2 | Dodatkowy monitor do wyświetlania danych demograficznych pacjenta oraz opisów badań w systemie RIS: - kolorowy panorama, LCD - min 23” |  | Tak |
| 3 | Komputer klasy PC |  | Tak |
| 4 | Zegar min 2 x 3,10 GHz |  | Tak |
| 5 | Pamięć Ram min 8GB |  | Tak |
| 6 | Dysk Twardy HDD min 2TB (RAID)- możliwość poszerzenia przestrzeni dyskowej |  | Tak |
| 8 | Klawiatura i mysz USB. |  | Tak |
| 9 | Karta sieciowa 1 GB/sec |  | Tak |
| 10 | System operacyjny Windows 10 |  | Tak, Podać |
| 11 | Karta graficzna dedykowana do monitorów medycznych: -10Bit – dla 1024 – odcieni szarości, - bus System PCI-E 3.0 x 16, -memory bandwidth 82 GB/s -memory Interface 128 Bit -Pamięć graficzna: min. 4GB – (GDDR5), -4 x mini DisplayPort |  | Tak |
| 12 | Karta dźwiękowa zgodna z AC 97 |  | Tak |
| 13 | UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania |  | Tak |
| 14 | Funkcje oprogramowania |  |  |
| 14.1 | Odczyt obrazów z nośników CD/DVD |  | Tak |
| 14.2 | Przeglądanie obrazów w standardzie DICOM |  | Tak |
| 14.3 | Lokalne archiwum obrazów |  | Tak |
| 14.4 | Przeszukiwanie listy pacjentów wg różnych kryteriów demograficznych |  | Tak |
| 14.5 | System RIS i archiwum PACS gwarantujący następujące funkcje: - wyświetlenie nieopisanego obrazu diagnostycznego na dowolnym monitorze diagnostycznym, - bezstratna kompresja przechowywanych zdjęć ”w locie” |  | Tak |
| 14.6 | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print |  | Tak |
| 14.7 | Nagrywanie płyt CDROM z wybranym zestawem badań obrazowych i przeglądarką DICOM uruchamiającą się automatycznie na komputerze klasy PC z systemem Windows |  | Tak |
| 14.8 | Możliwość eksportu badań wykonanych na dysk zewnętrzny i po opracowaniu na stacji lekarskiej zaimportowanie na powrót do serwera PACS |  | Tak, Podać |
| 14.9 | Polska wersja językowa programu i instrukcji obsługi |  | Tak |
| 14.10 | Przejrzysty, łatwy do dostosowania układ ekranów (ang. Layout) |  | Tak |
| 14.11 | Pełny zakres zmian okna wyświetlania, oddzielnie dla każdego panelu. |  | Tak |
| 14.12 | Funkcja płynnego powiększania obrazu |  | Tak |
| 14.13 | Filtry wygładzające obraz |  | Tak |
| 14.14 | Pomiar gęstości obrazu |  | Tak |
| 14.15 | Podstawowe pomiary – kąt, ciągły pomiar kąta, pionowa i pozioma odległość między dwoma liniami prostymi, pomiar gęstości (w punkcie, kole, elipsie lub prostokącie), pole powierzchni prostokąta, koła, elipsy. |  | Tak |
| 14.16 | Narzędzia dla pomiaru skoliozy oraz kąta CE |  | Tak |
| 14.17 | Możliwość dodawania strzałek i komentarza do zdjęcia |  | Tak |
| 14.18 | Możliwość dowolnego przesuwania pomiarów i komentarzy |  | Tak |
| 14.19 | Pomiary i komentarze funkcjonują jako jedna “Warstwa” zdjęcia - są zapisywane na stałe w pliku z obrazem (Wprowadzanie pomiarów i komentarzy nie powoduje zmiany oryginalnego pliku DICOM) |  | Tak |
| 14.20 | Histogramy |  | Tak |
| 14.21 | Funkcja inwersji obrazu (negatyw) |  | Tak |
| 14.22 | Płynne ustawianie okna dla wywołanego badania |  | Tak |
| 14.23 | Możliwość obrotu zdjęcia o 90, -90 i 180 stopni oraz inwersja stron (odbicia prawo-lewo i góra-dół) |  | Tak |
| 14.24 | Manualne blendowanie obszaru kolimacji |  | Tak |
| 14.24.1 | Automatyczne blendowanie obszaru kolimacji |  | Nie = 0 pkt Tak = 5 pkt |
| 14.25 | Oprogramowanie diagnostyczne działające po stronie klienta w formie aplikacji typu desktop |  | Tak |
| 14.26 | Możliwość otwierania 16-bitowych obrazów DICOM |  | Tak |
| 14.27 | Wyświetlanie obrazów medycznych w min. 1024 odcieniach szarości (10 bit) |  | Tak |
| 14.28 | Oprogramowanie diagnostyczne zarejestrowane jako wyrób medyczny. |  | Tak |
| 14.29 | Autorouting- przekierowywanie badań do archiwizacji badań na innym serwerze |  | Tak |
| 15 | Dostarczenie bezterminowych licencji oprogramowania dla stacji lekarskich (min. 5 licencji - 1 licencja na 1 stanowisko) |  | Tak |
| IX Inne |  |  |  |
| 1 | Odbiór aparatu następuje w momencie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego |  | Tak |
| 2 | Dostępność części zamiennych i serwisu min. 10 lat |  | Tak |
| 3 | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii unieruchamiającej działanie aparatu RTG ≤ 24 godzin |  | Tak |
| 4 | Okres pełnej gwarancji Aparatu RTG liczony od daty podpisania protokołu przekazania do użytkowania w pracowni RTG w tym okres gwarancji lampy RTG i Detektora | miesiące | 24 Tak, podać |
| 5 | Ilość bezpłatnych przeglądów aparatu RTG w okresie gwarancji 1/rok i ostatni na zakończenie gwarancji |  | Tak |
| 6 | Możliwość zdalnej diagnostyki serwisowej za pośrednictwem łącza internetowego |  | Tak |
| 7 | Przeszkolenie personelu medycznego (lekarzy i techników RTG) w zakresie obsługi aparatu – Według harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym |  | Tak |
| 8 | Instrukcje obsługi w języku polskim dla oferowanego systemu 1 kpl. Wraz z dostawą w formie papierowej i na nośniku elektronicznym |  | Tak |
| 9 | Czas reakcji na podjęcie reakcji serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny i podjęcie interwencji zdalnej) od poniedziałku do piątku godz. 8-17 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  | ≤ 1 godz. |
| 10 | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych- przyjazd serwisu (działanie podjęte w momencie, kiedy czynność serwisowa zdalna nie przynosi efektu) od poniedziałku do piątku godz. od 8.00-17.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, |  | ≤ 24 godz. |
| 11 | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż jeden dzień roboczy od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy liczone od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części od producenta. Wówczas max czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 5 dni roboczych. |  | Tak |
| 12 | Aparat i elementy wyposażenia- wyroby medyczne dopuszczony do obrotu i użytkowania. |  | Tak |
| 13 | Oferowane oprogramowania, systemy operacyjne, aplikacyjne będą dostarczone w najnowszej wersji obowiązujące w roku dostawy, a następnie w wersjach aktualizujących w okresie udzielonej gwarancji. |  | Tak |
| 14 | Dostarczenie bezterminowych licencji na oprogramowanie stacji technika i system operacyjny. |  | Tak |

Załącznik nr 4 „Dostawa aparatu rentgenowskiego wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni RTG”

| Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze |  |
| --- | --- |
| TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA | W świetle obowiązujących przepisów Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. |
| DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA | Dane kontaktowe administratora: Jasienica 845, 43-385 Jasienica, tel: 33/8153283 e-mail: kierownik@sgzozjasienica.pl |
| DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH | Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy: 43-385 Jasienica 845 tel: 33/8153283, e-mail: iod@sgzozjasienica.pl Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. |
| CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA | Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr SGZOZ/ZP.1.2019 „Dostawa aparatu rentgenowskiego wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni RTG” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 39 Pzp; |
| ODBIORCY DANYCH | Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; |
| OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH | Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy |
| INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEMOWANIU DECYZJI | W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; |
| PRAWA PODMIOTÓW DANYCH | - posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *; |
| PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO | Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO. |
| NIE PRZYSŁUGUJE PRAWO DO: | - nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. |
| INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH | obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; |

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załącznik Nr 5                       Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia na:

„Dostawa aparatu rentgenowskiego wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni RTG”

(nazwa zamówienia publicznego)

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) …….……………….……………..……………… będąc upoważnionym(/mi) do

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

reprezentowania:

…………………………….………………………………….………………………………………………..……

(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

o ś w i a d c z a m(/y),

że  stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, oddam/my Wykonawcy:

…………………………………………………………………....…………………………….…………….…….

(nazwa i adres  Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji niezbędne zasoby ……………………………………………………………………………….

(zakres udostępnianych zasobów)

na potrzeby wykonania zamówienia  pn.

„Dostawa aparatu rentgenowskiego wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni RTG”

(nazwa zamówienia publicznego)

przez  okres realizacji zamówienia  i w celu jego  należytego wykonania.

Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy w odniesieniu do warunków dotyczących:  wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zobowiązuje się do realizacji dostaw w zakresie udostępnionych przeze mnie zasobów.

………………………………………………..

(miejsce i data złożenia oświadczenia)                ……………….………………………………….……………..………………………

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania   oświadczeń woli

w imieniu podmiotu oddającego do  dyspozycji zasoby

Załącznik nr 6   „Dostawa aparatu rentgenowskiego wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni RTG”

(nazwa zamówienia publicznego)

Wykonawca:

………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Nazwa, model oferowanego aparatu rentgenowskiego

…………………………………………………………………………………………………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO aparatu rentgenowskiego

| L p. | PARAMETR / WARUNEK | Jednostka | Parametr wymagany graniczny | Parametry oferowanego aparatu RTG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent |  | Podać |  |
| 2 | Kraj produkcji urządzenia |  | Podać |  |
| 3 | Nazwa i typ urządzenia |  | Podać |  |
| 4 | Aparat RTG i wyposażenie - rok produkcji 2019, urządzenia nowe, nie używane, nie regenerowane, nie demonstracyjne, wszystkie składowe objęte są certyfikatem CE |  | Tak |  |
| I System dwukolumnowy do pionowej i poziomej ekspozycji rtg |  |  |  |  |
| 1 | Minimalna odległość SID | cm | ≤100 |  |
| 2 | Maksymalna odległość SID | cm | ≥200 |  |
| 3 | Minimalny zakres ruchu pionowego lampy RTG na kolumnie (promienia centralnego) | cm | ≥35 do 180 |  |
| 4 | Informacja o odległości i kącie pochylenia głowicy wyświetlana na monitorze dotykowym LCD nad obudową głowicy |  | tak |  |
| II Generator |  |  |  |  |
| 1 | Typ generatora wysokiej częstotliwości (HF) |  | Tak, Podać |  |
| 2 | Moc | kW | Min. 65 |  |
| 3 | Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego +/-10% |  | Tak |  |
| 4 | Maksymalne napięcie Minimalne napięcie | kV kV | 150 40 |  |
| 5 | Minimalny zakres mAs | mAs | 0,5-600 |  |
| 6 | Maksymalny czas ekspozycji | s | 6,3 |  |
| 7 | Minimalny czas ekspozycji | s | 0,001 |  |
| 8 | Zakres prądowy | mA | 10-800 |  |
| 9 | Częstotliwość generatora | kHz | 100 |  |
| 10 | Zasilanie trójfazowe 400V | V | Tak |  |
| III Lampa rtg i kolimator |  |  |  |  |
| 1 | Wielkość ogniska dużego wg normy IEC (PN-EN) 60336 |  | 1,2 |  |
| 2 | Wielkość ogniska małego wg normy IEC (PN-EN) 60336 |  | 0,6 |  |
| 3 | Moc dużego ogniska | kW | ≥75 |  |
| 4 | Moc małego ogniska | kW | ≥30 |  |
| 5 | Pojemność cieplna anody | kHU | ≥300 |  |
| 6 | Pojemność cieplna kołpaka lampy RTG | kJ | min. 1100 Tak, podać |  |
| 7 | Prędkość obroty anody | obr./min | 2800 |  |
| 8 | Kolimator ręczny z obrotem |  | ≥+/- 45° Tak, podać |  |
| 9 | Zakres rotacji lampy wzgl. osi poziomej |  | min.+/-120° Tak, podać |  |
| 10 | Obrót ramienia z lampą do projekcji bocznych (lateralnych) o 90° |  | Tak, podać |  |
| 11 | System pomiaru dawki (DAP) z automatycznym odczytem i archiwizacją |  | Tak |  |
| 12 | Wysuniecie lampy w osi poziomej | cm | min.+/-12 Tak, podać |  |
| 13 | Automatyczne zabezpieczenie lampy przed przegrzaniem |  | Tak |  |
| 14 | Wbudowana filtracja AL. i Cu |  | Tak |  |
| IV Detektor |  |  |  |  |
| 1 | Płaski detektor cyfrowy, wykonany z amorficznego silikonu TFT/CsI |  | Tak |  |
| 2 | Mobilny i bezkablowy (wireless) |  | Tak |  |
| 3 | Głębokość akwizycji | bit | Min. 16, Tak, Podać |  |
| 4 | AED automatyczne rozpoznanie dawki |  | Tak |  |
| 5 | Wielkość piksela | μm | Max. 125, >100 – 0 pkt ≤100 – 6 pkt Tak, Podać |  |
| 6 | DQE | % | Min. 70, <72 – 0 pkt ≥72 <75 – 2 pkt ≥75 – 5 pkt Tak, Podać |  |
| 7 | AEC – automatyczna kontrola ekspozycji (komora trójpolowa) |  | Tak |  |
| 8 | Matryca detektora | piksele | Min. 10MP, <14MP – 0 pkt ≥14MP – 6 pkt Tak, Podać |  |
| 9 | Rozmiar detektora (obszar aktywny) | mm | Min. 350 x 430 Tak, Podać |  |
| 10 | Kaseta ochronna detektora do zdjęć skośnych z wytrzymałością nacisku min. 250 kg |  | NIE – 0 pkt TAK – 4 pkt Podać |  |
| 11 | Waga detektora | kg | Max. 4 Tak, Podać |  |
| 12 | Dwa akumulatory ( jeden rezerwowy plus stacja ładowania ) |  | Tak |  |
| V Stół do zdjęć |  |  |  |  |
| 1 | Typ stołu stacjonarny z automatyczną regulacją wysokości i pływającym blatem | - | Tak |  |
| 2 | Najniższa wysokość blatu pacjenta od podłogi (liczona do górnej krawędzi blatu) | [cm] | maks. 55, Tak, podać |  |
| 3 | Najwyższa wysokość blatu pacjenta od podłogi (liczona do górnej krawędzi blatu) | cm | min. 85 Tak, podać |  |
| 4 | Szerokość stołu do badania | cm | Min. 80 Tak, podać |  |
| 5 | Długość stołu | cm | Min. 215 Tak, podać |  |
| 6 | Dopuszczalna masa pacjenta | kg | min 250 Tak, podać |  |
| 7 | Przesuw wzdłużny blatu stołu | cm | Min. +/-45 Tak, podać |  |
| 8 | Przesuw poprzeczny blat stołu | cm | Min. +/-12 Tak, podać |  |
| 9 | Mechaniczna blokada ruchu blatu pływającego stołu |  | Tak |  |
| 10 | SID dla wykonania zdjęć pacjentowi leżącemu na stole | cm | min. 140, Tak, podać |  |
| 11 | Automatyka mechanizmu podnoszenia i opuszczania blatu stołu sterowana elektronicznie |  | Tak |  |
| 12 | Zintegrowana komora jonizacyjna |  | Tak |  |
| 13 | Współczynnik pochłaniania promieniowania płyty stołu przy 100 kV | mm Al | >0,8 – 0 pkt ≤0,8 – 4 pkt Tak, podać |  |
| 14 | Automatyczne ustawianie się detektora w osi wertykalnej lampy (mechanizm nadążania detektora za lampą) |  | Tak |  |
| 15 | Kratka przeciwrozproszeniowa z możliwością jej wyciągania bez użycia narzędzi |  | Tak |  |
| 16 | Odległość górnej krawędzi blatu od detektora | cm | max. 7 Tak, podać |  |
| 17 | Wyłącznik bezpieczeństwa zamocowany w stole |  | Tak |  |
| VI Statyw do zdjęć |  |  |  |  |
| 1 | Zintegrowana komora jonizacyjna | - | Tak |  |
| 2 | Kratka przeciwrozproszeniowa z możliwością wyciągania bez użycia narzędzi |  | Tak |  |
| 3 | Minimalny zakres ruchu pionowego detektora na kolumnie (promienia centralnego) | cm | 35-180 Tak, podać |  |
| 4 | AEC – automatyczna kontrola ekspozycji (komora trójpolowa) |  | Tak |  |
| 5 | Górny uchwyt rąk pacjenta dla projekcji bocznej |  | Tak |  |
| VII Stacja akwizycyjna technika |  |  |  |  |
| 1 | Komputer klasy PC |  | Tak |  |
| 2 | Pamięć Ram min 4GB |  | Tak |  |
| 3 | Dysk Twardy HDD min 500GB |  | Tak |  |
| 4 | Monitor LCD |  | Min. 24” Tak, podać |  |
| 5 | System operacyjny |  | Tak, Podać |  |
| 6 | Klawiatura i mysz. |  | Tak |  |
| 7 | Grafika zintegrowana |  | Tak |  |
| 8 | Procesor |  | Min. dual core i5 Tak, podać |  |
| 9 | UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania |  | Tak |  |
|  | Funkcje stacji: |  |  |  |
| 10 | Automatyczne czytanie danych z HIS i RIS przez interfejs DICOM |  | Tak |  |
| 11 | Możliwość wprowadzania danych ręcznie |  | Tak |  |
| 12 | Automatyczna selekcja badania z Worklisty |  | Tak |  |
| 13 | Możliwość definiowania programów anatomicznych dla każdego badania APR |  | Tak |  |
| 14 | Rejestracja dawki dla każdego badania |  | Tak |  |
| 15 | Automatyczna optymalizacja zdjęć po badaniu |  | Tak |  |
| 16 | Obrót obrazu |  | Tak |  |
| 17 | Mirroring tj. Odbicie lustrzane |  | Tak |  |
| 18 | Automatyczny zrzut obrazu z obszaru kolimacji |  | Tak |  |
| 19 | Ręczny zrzut zaznaczonego obrazu |  | Tak |  |
| 20 | Dodawanie znaczników na obrazie |  | Tak |  |
| 21 | Dodawanie komentarzy na obrazie |  | Tak |  |
| 22 | Tworzenie histogramów |  | Tak |  |
| 23 | Definiowanie ustawień dla min 2 użytkowników |  | Tak |  |
| 24 | Pełna kompatybilność z siecią DICOM |  | Tak |  |
| 25 | Możliwość wydruku zdjęć na drukarkach cyfrowych, kliszowych DICOM |  | Tak |  |
| 26 | Zdalny dostęp serwisowy |  | Tak |  |
| 27 | System zabezpieczony przed ingerencją osoby bez uprawnień |  | Tak |  |
| 28 | Polska wersja językowa oprogramowania |  | Tak, podać |  |
| 29 | Instrukcja obsługi w jęz. polskim |  | Tak |  |
| VIII Stacja lekarska |  |  |  |  |
| 1 | - Monitor diagnostyczny - 2 sztuki - min. 21” - czarno-biały, pionowy, LCD, - rozdzielczość co najmniej 2MP - jasność co najmniej 1200 cd/m2, - kontrast co najmniej 1400:1, - min. 14 bitów - kąt widzenia min +/-170° - rozmiar piksela 0,25mm - certyfikat sparowania monitorów |  | Tak |  |
| 2 | Dodatkowy monitor do wyświetlania danych demograficznych pacjenta oraz opisów badań w systemie RIS: - kolorowy panorama, LCD - min 23” |  | Tak |  |
| 3 | Komputer klasy PC |  | Tak |  |
| 4 | Zegar min 2 x 3,10 GHz |  | Tak |  |
| 5 | Pamięć Ram min 8GB |  | Tak |  |
| 6 | Dysk Twardy HDD min 2TB (RAID)- możliwość poszerzenia przestrzeni dyskowej |  | Tak |  |
| 8 | Klawiatura i mysz USB. |  | Tak |  |
| 9 | Karta sieciowa 1 GB/sec |  | Tak |  |
| 10 | System operacyjny Windows 10 |  | Tak, Podać |  |
| 11 | Karta graficzna dedykowana do monitorów medycznych: -10Bit – dla 1024 – odcieni szarości, - bus System PCI-E 3.0 x 16, -memory bandwidth 82 GB/s -memory Interface 128 Bit -Pamięć graficzna: min. 4GB – (GDDR5), -4 x mini DisplayPort |  | Tak |  |
| 12 | Karta dźwiękowa zgodna z AC 97 |  | Tak |  |
| 13 | UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania |  | Tak |  |
| 14 | Funkcje oprogramowania |  |  |  |
| 14.1 | Odczyt obrazów z nośników CD/DVD |  | Tak |  |
| 14.2 | Przeglądanie obrazów w standardzie DICOM |  | Tak |  |
| 14.3 | Lokalne archiwum obrazów |  | Tak |  |
| 14.4 | Przeszukiwanie listy pacjentów wg różnych kryteriów demograficznych |  | Tak |  |
| 14.5 | System RIS i archiwum PACS gwarantujący następujące funkcje: - wyświetlenie nieopisanego obrazu diagnostycznego na dowolnym monitorze diagnostycznym, - bezstratna kompresja przechowywanych zdjęć ”w locie” |  | Tak |  |
| 14.6 | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print |  | Tak |  |
| 14.7 | Nagrywanie płyt CDROM z wybranym zestawem badań obrazowych i przeglądarką DICOM uruchamiającą się automatycznie na komputerze klasy PC z systemem Windows |  | Tak |  |
| 14.8 | Możliwość eksportu badań wykonanych na dysk zewnętrzny i po opracowaniu na stacji lekarskiej zaimportowanie na powrót do serwera PACS |  | Tak, Podać |  |
| 14.9 | Polska wersja językowa programu i instrukcji obsługi |  | Tak |  |
| 14.10 | Przejrzysty, łatwy do dostosowania układ ekranów (ang. Layout) |  | Tak |  |
| 14.11 | Pełny zakres zmian okna wyświetlania, oddzielnie dla każdego panelu. |  | Tak |  |
| 14.12 | Funkcja płynnego powiększania obrazu |  | Tak |  |
| 14.13 | Filtry wygładzające obraz |  | Tak |  |
| 14.14 | Pomiar gęstości obrazu |  | Tak |  |
| 14.15 | Podstawowe pomiary – kąt, ciągły pomiar kąta, pionowa i pozioma odległość między dwoma liniami prostymi, pomiar gęstości (w punkcie, kole, elipsie lub prostokącie), pole powierzchni prostokąta, koła, elipsy. |  | Tak |  |
| 14.16 | Narzędzia dla pomiaru skoliozy oraz kąta CE |  | Tak |  |
| 14.17 | Możliwość dodawania strzałek i komentarza do zdjęcia |  | Tak |  |
| 14.18 | Możliwość dowolnego przesuwania pomiarów i komentarzy |  | Tak |  |
| 14.19 | Pomiary i komentarze funkcjonują jako jedna “Warstwa” zdjęcia - są zapisywane na stałe w pliku z obrazem (Wprowadzanie pomiarów i komentarzy nie powoduje zmiany oryginalnego pliku DICOM) |  | Tak |  |
| 14.20 | Histogramy |  | Tak |  |
| 14.21 | Funkcja inwersji obrazu (negatyw) |  | Tak |  |
| 14.22 | Płynne ustawianie okna dla wywołanego badania |  | Tak |  |
| 14.23 | Możliwość obrotu zdjęcia o 90, -90 i 180 stopni oraz inwersja stron (odbicia prawo-lewo i góra-dół) |  | Tak |  |
| 14.24 | Manualne blendowanie obszaru kolimacji |  | Tak |  |
| 14.24.1 | Automatyczne blendowanie obszaru kolimacji |  | Nie = 0 pkt Tak = 5 pkt |  |
| 14.25 | Oprogramowanie diagnostyczne działające po stronie klienta w formie aplikacji typu desktop |  | Tak |  |
| 14.26 | Możliwość otwierania 16-bitowych obrazów DICOM |  | Tak |  |
| 14.27 | Wyświetlanie obrazów medycznych w min. 1024 odcieniach szarości (10 bit) |  | Tak |  |
| 14.28 | Oprogramowanie diagnostyczne zarejestrowane jako wyrób medyczny. |  | Tak |  |
| 14.29 | Autorouting- przekierowywanie badań do archiwizacji badań na innym serwerze |  | Tak |  |
| 15 | Dostarczenie bezterminowych licencji oprogramowania dla stacji lekarskich (min. 5 licencji - 1 licencja na 1 stanowisko) |  | Tak |  |
| IX Inne |  |  |  |  |
| 1 | Odbiór aparatu następuje w momencie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego |  | Tak |  |
| 2 | Dostępność części zamiennych i serwisu min. 10 lat |  | Tak |  |
| 3 | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii unieruchamiającej działanie aparatu RTG ≤ 24 godzin |  | Tak |  |
| 4 | Okres pełnej gwarancji Aparatu RTG liczony od daty podpisania protokołu przekazania do użytkowania w pracowni RTG w tym okres gwarancji lampy RTG i Detektora | miesiące | 24 Tak, podać |  |
| 5 | Ilość bezpłatnych przeglądów aparatu RTG w okresie gwarancji 1/rok i ostatni na zakończenie gwarancji |  | Tak |  |
| 6 | Możliwość zdalnej diagnostyki serwisowej za pośrednictwem łącza internetowego |  | Tak |  |
| 7 | Przeszkolenie personelu medycznego (lekarzy i techników RTG) w zakresie obsługi aparatu – Według harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym |  | Tak |  |
| 8 | Instrukcje obsługi w języku polskim dla oferowanego systemu 1 kpl. Wraz z dostawą w formie papierowej i na nośniku elektronicznym |  | Tak |  |
| 9 | Czas reakcji na podjęcie reakcji serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny i podjęcie interwencji zdalnej) od poniedziałku do piątku godz. 8-17 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  | ≤ 1 godz. |  |
| 10 | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych- przyjazd serwisu (działanie podjęte w momencie, kiedy czynność serwisowa zdalna nie przynosi efektu) od poniedziałku do piątku godz. od 8.00-17.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, |  | ≤ 24 godz. |  |
| 11 | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż jeden dzień roboczy od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy liczone od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części od producenta. Wówczas max czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 5 dni roboczych. |  | Tak |  |
| 12 | Aparat i elementy wyposażenia- wyroby medyczne dopuszczony do obrotu i użytkowania. |  | Tak |  |
| 13 | Oferowane oprogramowania, systemy operacyjne, aplikacyjne będą dostarczone w najnowszej wersji obowiązujące w roku dostawy, a następnie w wersjach aktualizujących w okresie udzielonej gwarancji. |  | Tak |  |
| 14 | Dostarczenie bezterminowych licencji na oprogramowanie stacji technika i system operacyjny. |  | Tak |  |

..........................., dn. _ _ . _ _ .___ r.                                 	 ………………………………………………………………………...

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/

Załącznik nr 7

Wykaz zrealizowanych robót

„Dostawa aparatu rentgenowskiego wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni RTG”

(nazwa zamówienia publicznego)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści SIWZ w okresie  ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie należycie wykonałem, niżej wymienione dostawy :

| Lp. | Nazwa zadania | Zamawiający |  | Wartość zamówienia w zł. | Termin wykonania zamówienia | Miejsce realizacji zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Adres |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

Oświadczam/my* że:

poz……………………...wykazu stanowi doświadczenie Wykonawcy składającego ofertę,

poz…………..………….wykazu jest doświadczeniem oddanym do dyspozycji przez inny podmiot, na potwierdzenie czego załączam pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji swoich zasobów.

Wykonawca dołącza dowody potwierdzające, że ww. dostawy zostały wykonane należycie, np., referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego  dostawy  były wykonywane.

.........................., dn. _ _ . _ _ .____ r.

………………………...................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli

# Załącznik Nr 8	 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI  DO   GRUPY KAPITAŁOWEJ  ZGODNIE Z ART. 24  ust. 11 ustawy Pzp

„Dostawa aparatu rentgenowskiego wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni RTG”

(nazwa zamówienia publicznego)

Wykonawca:

……………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Dostawa aparatu rentgenowskiego wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni RTG”

(nazwa zamówienia publicznego)

.

po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert zamieszczoną przez Zamawiającego na stronie internetowej oświadczam/y, że:

- z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu  nie należę/nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369)*;

- wspólnie z ……………………………………………………………………………należę/należymy do tej samej  grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2019r. poz. 369) i przedkładam/y niżej wymienione dowody, że powiązania między nami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu *:

- …………………………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………..…………………………………………

Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  oraz pieczątka / pieczątki